## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-03-31 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0
2020-03-30 00:00:00 | 33.33 | 500 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 54.74
2020-03-29 00:00:00 | 35.24 | 500 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 54.51
2020-03-28 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0
2020-03-27 00:00:00 | 38.96 | 500 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 124.08
2020-03-26 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0
2020-03-25 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0
2020-03-24 00:00:00 | 43.55 | 500 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 103.22
2020-03-23 00:00:00 | 47 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0
2020-03-22 00:00:00 | 47 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0
2020-03-21 00:00:00 | 47 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0.01
2020-03-20 00:00:00 | 60.1 | 500 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 99.95
2020-03-19 00:00:00 | 94.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0
2020-03-18 00:00:00 | 94.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0
2020-03-17 00:00:00 | 41.61 | 500 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 114.82
2020-03-16 00:00:00 | 37.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0
2020-03-15 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0
2020-03-14 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0
2020-03-13 00:00:00 | 36.89 | 500 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 111.22
2020-03-12 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0
2020-03-11 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0
2020-03-10 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0
2020-03-09 00:00:00 | 30.68 | 500 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 110.58
2020-03-08 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0
2020-03-07 00:00:00 | 27.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0
2020-03-06 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0
2020-03-05 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0
2020-03-04 00:00:00 | 29.26 | 500 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 121.25
2020-03-03 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0
2020-03-02 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0
2020-03-01 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-03-31 00:00:00 | 15.83 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-30 00:00:00 | 13.72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-29 00:00:00 | 52.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-28 00:00:00 | 13.77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-27 00:00:00 | 378.48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-26 00:00:00 | 196.37 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-25 00:00:00 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-24 00:00:00 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-23 00:00:00 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-22 00:00:00 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-21 00:00:00 | 19.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-20 00:00:00 | 18.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-19 00:00:00 | 18.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-18 00:00:00 | 18.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-17 00:00:00 | 19.86 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-16 00:00:00 | 19.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-15 00:00:00 | 19.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-14 00:00:00 | 19.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-13 00:00:00 | 19.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-12 00:00:00 | 19.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-11 00:00:00 | 19.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-10 00:00:00 | 19.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-09 00:00:00 | 17.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-08 00:00:00 | 17.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-07 00:00:00 | 17.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-06 00:00:00 | 17.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-05 00:00:00 | 17.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-04 00:00:00 | 17.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-03 00:00:00 | 17.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-02 00:00:00 | 17.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-01 00:00:00 | 17.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-03-31 00:00:00 | 4.247 | 4.247 | 120 | 0.359 | 4.402 | 0 | 120 | 0.341 | 17.519 | 19.46 | -0.099 | 1.404 | 81378.258
2020-03-30 00:00:00 | 0.924 | 0.924 | 120 | 0.079 | 3.174 | 0 | 120 | 0.273 | 15.989 | 19.289 | -0.105 | 1.421 | 85979.734
2020-03-29 00:00:00 | 1.21 | 1.21 | 120 | 0.102 | 3.163 | 0 | 120 | 0.268 | 13.202 | 19.423 | -0.114 | 1.435 | 84597.031
2020-03-28 00:00:00 | 1.084 | 1.084 | 120 | 0.041 | 3.473 | 0 | 120 | 0.121 | 8.427 | 19.441 | -0.097 | 1.464 | 38209.844
2020-03-27 00:00:00 | 0.819 | 0.819 | 120 | 0 | 4.29 | 0 | 120 | 0 | 10.322 | 19.603 | -0.078 | 1.439 | 0
2020-03-26 00:00:00 | 1.349 | 1.349 | 120 | 0 | 4.922 | 0 | 120 | 0 | 17.17 | 19.138 | -0.055 | 1.365 | 0
2020-03-25 00:00:00 | 1.138 | 1.138 | 120 | 0 | 3.038 | 0 | 120 | 0 | 17.604 | 19.37 | -0.054 | 1.371 | 0
2020-03-24 00:00:00 | 1.124 | 1.124 | 120 | 0 | 2.897 | 0 | 120 | 0 | 16.605 | 19.733 | -0.06 | 1.403 | 0
2020-03-23 00:00:00 | 4.635 | 4.635 | 120 | 0 | 2.919 | 0 | 120 | 0 | 14.993 | 19.995 | -0.061 | 1.415 | 0
2020-03-22 00:00:00 | 1.735 | 1.735 | 120 | 0 | 3.043 | 0 | 120 | 0 | 17.129 | 19.77 | -0.058 | 1.395 | 0
2020-03-21 00:00:00 | 1.673 | 1.673 | 120 | 0 | 2.997 | 0 | 120 | 0 | 22.412 | 19.296 | -0.048 | 1.361 | 0
2020-03-20 00:00:00 | 1.72 | 1.72 | 120 | 0 | 2.925 | 0 | 120 | 0 | 17.183 | 19.887 | -0.06 | 1.38 | 0
2020-03-19 00:00:00 | 1.775 | 1.775 | 120 | 0 | 2.856 | 0 | 120 | 0 | 15.959 | 20.003 | -0.059 | 1.391 | 0
2020-03-18 00:00:00 | 2.022 | 2.022 | 120 | 0 | 2.897 | 0 | 120 | 0 | 19.218 | 19.354 | -0.052 | 1.378 | 0
2020-03-17 00:00:00 | 12.751 | 12.751 | 120 | 0.004 | 3.182 | 0 | 120 | 0.001 | 17.874 | 19.842 | -0.055 | 1.377 | 332.28
2020-03-16 00:00:00 | 6.53 | 6.53 | 120 | 0.004 | 2.882 | 0 | 120 | 0.002 | 15.051 | 19.484 | -0.062 | 1.404 | 693.72
2020-03-15 00:00:00 | 6.464 | 6.464 | 120 | 0.002 | 2.914 | 0 | 120 | 0.001 | 14.742 | 19.536 | -0.064 | 1.393 | 274.92
2020-03-14 00:00:00 | 5.792 | 5.792 | 120 | 0.13 | 3.098 | 0 | 120 | 0.087 | 13.016 | 19.416 | -0.084 | 1.425 | 25805.25
2020-03-13 00:00:00 | 6.641 | 6.641 | 120 | 0.557 | 3.248 | 0 | 120 | 0.273 | 16.088 | 19.274 | -0.105 | 1.433 | 83977.398
2020-03-12 00:00:00 | 7.533 | 7.533 | 120 | 0.612 | 3.051 | 0 | 120 | 0.248 | 20.731 | 19.414 | -0.092 | 1.376 | 81347.883
2020-03-11 00:00:00 | 6.075 | 6.075 | 120 | 0.495 | 3.092 | 0 | 120 | 0.254 | 18.474 | 19.692 | -0.097 | 1.4 | 82154.758
2020-03-10 00:00:00 | 2.086 | 2.086 | 120 | 0.172 | 3.577 | 0 | 120 | 0.296 | 16.593 | 19.277 | -0.101 | 1.404 | 82630.273
2020-03-09 00:00:00 | 2.293 | 2.293 | 120 | 0.189 | 4.29 | 0 | 120 | 0.355 | 16.857 | 19.348 | -0.097 | 1.348 | 82383.781
2020-03-08 00:00:00 | 4.551 | 4.551 | 120 | 0.353 | 3.362 | 0 | 120 | 0.27 | 19.224 | 19.534 | -0.091 | 1.358 | 80551.586
2020-03-07 00:00:00 | 3.845 | 3.844 | 120 | 0.312 | 3.11 | 0 | 120 | 0.253 | 20.516 | 19.372 | -0.087 | 1.365 | 81462.875
2020-03-06 00:00:00 | 3.416 | 3.416 | 120 | 0.276 | 3.062 | 0 | 120 | 0.247 | 17.438 | 19.46 | -0.1 | 1.387 | 80667.148
2020-03-05 00:00:00 | 3.317 | 3.317 | 120 | 0.267 | 3.047 | 0 | 120 | 0.245 | 14.082 | 19.534 | -0.113 | 1.452 | 80480.117
2020-03-04 00:00:00 | 3.047 | 3.047 | 120 | 0.242 | 3.11 | 0 | 120 | 0.247 | 15.759 | 19.336 | -0.102 | 1.453 | 79351.969
2020-03-03 00:00:00 | 3.082 | 3.082 | 120 | 0.243 | 3.138 | 0 | 120 | 0.247 | 16.198 | 19.413 | -0.1 | 1.43 | 78834.492
2020-03-02 00:00:00 | 3.271 | 3.271 | 120 | 0.26 | 3.254 | 0 | 120 | 0.259 | 14.092 | 19.515 | -0.109 | 1.451 | 79511.148
2020-03-01 00:00:00 | 2.988 | 2.988 | 120 | 0.134 | 3.532 | 0 | 120 | 0.157 | 11.848 | 19.421 | -0.094 | 1.428 | 45254.211