## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-05-31 00:00:00 | 14.58 | 500 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 116.91
2020-05-30 00:00:00 | 21.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0
2020-05-29 00:00:00 | 15.73 | 500 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 106.4
2020-05-28 00:00:00 | 13.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0.15
2020-05-27 00:00:00 | 17.55 | 500 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 125.14
2020-05-26 00:00:00 | 26 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0.01
2020-05-25 00:00:00 | 22.41 | 500 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 101.19
2020-05-24 00:00:00 | 32.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0.01
2020-05-23 00:00:00 | 32.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0.05
2020-05-22 00:00:00 | 32.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0
2020-05-21 00:00:00 | 32.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0
2020-05-20 00:00:00 | 32.05 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0
2020-05-19 00:00:00 | 21.5 | 500 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 132.85
2020-05-18 00:00:00 | 13.7 | 500 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 117.09
2020-05-17 00:00:00 | 19.13 | 500 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 171.82
2020-05-16 00:00:00 | 24.07 | 500 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 37.85
2020-05-15 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0
2020-05-14 00:00:00 | 41.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0
2020-05-13 00:00:00 | 21.64 | 500 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 103.74
2020-05-12 00:00:00 | 28.55 | 500 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 135.57
2020-05-11 00:00:00 | 27.55 | 500 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 118.27
2020-05-10 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0
2020-05-09 00:00:00 | 24.19 | 500 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 100.92
2020-05-08 00:00:00 | 27.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0
2020-05-07 00:00:00 | 27.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0
2020-05-06 00:00:00 | 38.52 | 500 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 111.67
2020-05-05 00:00:00 | 26.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0
2020-05-04 00:00:00 | 26.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0
2020-05-03 00:00:00 | 34.42 | 500 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 116.76
2020-05-02 00:00:00 | 29.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0.01
2020-05-01 00:00:00 | 56.84 | 500 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 102.37

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-05-31 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-30 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-29 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-28 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-27 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-26 00:00:00 | 8.47 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-25 00:00:00 | 5.03 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-24 00:00:00 | 7.74 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-23 00:00:00 | 8.49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-22 00:00:00 | 9.15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-21 00:00:00 | 8.64 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-20 00:00:00 | 19.77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-19 00:00:00 | 13.65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-18 00:00:00 | 8.84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-17 00:00:00 | 8.88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-16 00:00:00 | 9.38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-15 00:00:00 | 12.39 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-14 00:00:00 | 19.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-13 00:00:00 | 14.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-12 00:00:00 | 16.55 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-11 00:00:00 | 15.59 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-10 00:00:00 | 11.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-09 00:00:00 | 12.74 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-08 00:00:00 | 13.82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-07 00:00:00 | 10.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-06 00:00:00 | 10.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-05 00:00:00 | 10.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-04 00:00:00 | 10.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-03 00:00:00 | 10.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-02 00:00:00 | 9.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-01 00:00:00 | 8.96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-05-31 00:00:00 | 3.379 | 3.379 | 120 | 0 | 0.869 | 0.869 | 120 | 0 | 25.345 | 19.46 | -0.045 | 1.359 | 0
2020-05-30 00:00:00 | 3.608 | 3.608 | 120 | 0 | 0.835 | 0.835 | 120 | 0 | 18.738 | 19.579 | -0.051 | 1.361 | 0
2020-05-29 00:00:00 | 3.145 | 3.145 | 120 | 0 | 0.964 | 0.964 | 120 | 0 | 24.893 | 19.565 | -0.047 | 1.35 | 0
2020-05-28 00:00:00 | 3.173 | 3.173 | 120 | 0 | 0.931 | 0.931 | 120 | 0 | 30.831 | 19.591 | -0.041 | 1.335 | 0
2020-05-27 00:00:00 | 3.23 | 3.23 | 120 | 0 | 0.91 | 0.91 | 120 | 0 | 29.831 | 19.574 | -0.042 | 1.341 | 0
2020-05-26 00:00:00 | 3.242 | 3.242 | 120 | 0 | 0.732 | 0.732 | 120 | 0 | 24.975 | 20.588 | -0.045 | 1.334 | 0
2020-05-25 00:00:00 | 3.47 | 2.84 | 120 | 0 | 4.021 | 4.021 | 120 | 0 | 22.148 | 19.395 | -0.046 | 1.355 | 0
2020-05-24 00:00:00 | 3.223 | 0 | 120 | 0 | 1.121 | 1.121 | 120 | 0 | 27.255 | 18.291 | -0.045 | 1.342 | 0
2020-05-23 00:00:00 | 3.317 | 0 | 120 | 0.154 | 1.207 | 1.207 | 120 | 0.055 | 31.578 | 18.376 | -0.058 | 1.319 | 45699.934
2020-05-22 00:00:00 | 3.357 | 0 | 120 | 0.231 | 1.089 | 1.089 | 120 | 0.075 | 31.883 | 18.309 | -0.068 | 1.321 | 68767.844
2020-05-21 00:00:00 | 3.27 | 0 | 120 | 0.224 | 1.256 | 1.256 | 120 | 0.086 | 32.118 | 18.179 | -0.068 | 1.324 | 68546.453
2020-05-20 00:00:00 | 3.247 | 0 | 120 | 0.222 | 1.57 | 1.57 | 120 | 0.108 | 31.235 | 18.315 | -0.069 | 1.331 | 68477.688
2020-05-19 00:00:00 | 3.221 | 0 | 120 | 0.221 | 1.21 | 1.21 | 120 | 0.083 | 29.567 | 18.55 | -0.07 | 1.328 | 68556.578
2020-05-18 00:00:00 | 3.282 | 0 | 120 | 0.224 | 3.761 | 3.761 | 120 | 0.256 | 29.016 | 18.603 | -0.068 | 1.309 | 68373.352
2020-05-17 00:00:00 | 3.343 | 0 | 120 | 0.222 | 0.812 | 0.812 | 120 | 0.054 | 33.707 | 18.004 | -0.065 | 1.3 | 66323.641
2020-05-16 00:00:00 | 3.391 | 0 | 120 | 0.227 | 0.73 | 0.73 | 120 | 0.049 | 30.413 | 18.16 | -0.067 | 1.332 | 67020.961
2020-05-15 00:00:00 | 3.504 | 0 | 120 | 0.237 | 0.596 | 0.596 | 120 | 0.04 | 27.685 | 18.115 | -0.07 | 1.338 | 67485.859
2020-05-14 00:00:00 | 4.553 | 0 | 120 | 0.308 | 0.567 | 0.567 | 120 | 0.038 | 24.764 | 18.338 | -0.072 | 1.342 | 67314.117
2020-05-13 00:00:00 | 3.174 | 0 | 120 | 0.203 | 0.587 | 0.587 | 120 | 0.038 | 29.271 | 18.502 | -0.063 | 1.363 | 63899.25
2020-05-12 00:00:00 | 3.23 | 0 | 120 | 0.207 | 0.481 | 0.481 | 120 | 0.031 | 28.837 | 18.699 | -0.065 | 1.353 | 64147.199
2020-05-11 00:00:00 | 3.634 | 0 | 120 | 0.249 | 3.951 | 3.951 | 120 | 0.264 | 27.752 | 18.88 | -0.07 | 1.362 | 68725.867
2020-05-10 00:00:00 | 3.397 | 0 | 120 | 0.257 | 0.675 | 0.675 | 120 | 0.051 | 26.301 | 18.773 | -0.076 | 1.371 | 75478.023
2020-05-09 00:00:00 | 3.414 | 0 | 120 | 0.269 | 0.567 | 0.567 | 120 | 0.045 | 23.657 | 18.715 | -0.082 | 1.355 | 78904.797
2020-05-08 00:00:00 | 3.522 | 0 | 120 | 0.274 | 0.641 | 0.641 | 120 | 0.05 | 28.783 | 18.569 | -0.073 | 1.34 | 77627.258
2020-05-07 00:00:00 | 3.33 | 0 | 120 | 0.255 | 0.696 | 0.696 | 120 | 0.053 | 28.312 | 18.735 | -0.073 | 1.352 | 76443.406
2020-05-06 00:00:00 | 3.253 | 0 | 120 | 0.155 | 0.724 | 0.724 | 120 | 0.037 | 22.209 | 18.696 | -0.07 | 1.372 | 48479.266
2020-05-05 00:00:00 | 3.502 | 0 | 120 | 0 | 0.658 | 0.658 | 120 | 0 | 16.076 | 18.698 | -0.058 | 1.354 | 0
2020-05-04 00:00:00 | 3.167 | 0 | 120 | 0 | 3.998 | 3.998 | 120 | 0 | 26.001 | 22.51 | -0.044 | 1.317 | 0
2020-05-03 00:00:00 | 3.181 | 0 | 120 | 0 | 0.745 | 0.745 | 120 | 0 | 30.99 | 18.763 | -0.04 | 1.323 | 0
2020-05-02 00:00:00 | 3.237 | 0 | 120 | 0 | 0.804 | 0.804 | 120 | 0 | 27.391 | 18.215 | -0.043 | 1.337 | 0
2020-05-01 00:00:00 | 3.36 | 0 | 120 | 0 | 0.544 | 0.544 | 120 | 0 | 23.438 | 18.314 | -0.045 | 1.368 | 0