## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-11-30 00:00:00 | 11.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0
2020-11-29 00:00:00 | 11.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0
2020-11-28 00:00:00 | 11.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0
2020-11-27 00:00:00 | 11.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0
2020-11-26 00:00:00 | 13.2 | 500 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 202.82
2020-11-25 00:00:00 | 14.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0
2020-11-24 00:00:00 | 14.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0
2020-11-23 00:00:00 | 14.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0
2020-11-22 00:00:00 | 13.3 | 500 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 211.09
2020-11-21 00:00:00 | 12.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0
2020-11-20 00:00:00 | 12.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0
2020-11-19 00:00:00 | 13 | 500 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 175.14
2020-11-18 00:00:00 | 15.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0
2020-11-17 00:00:00 | 15.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0
2020-11-16 00:00:00 | 22.5 | 500 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 204.56
2020-11-15 00:00:00 | 38.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0
2020-11-10 00:00:00 | 21.1 | 500 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 198.28
2020-11-09 00:00:00 | 50.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0
2020-11-08 00:00:00 | 50.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0
2020-11-07 00:00:00 | 50.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0
2020-11-06 00:00:00 | 23.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 207.27
2020-11-05 00:00:00 | 0.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0
2020-11-04 00:00:00 | 22.2 | 500 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 190.13
2020-11-03 00:00:00 | 58.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0
2020-11-02 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0
2020-11-01 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-11-30 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-29 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-28 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-27 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-26 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-25 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-24 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-23 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-22 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-21 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-20 00:00:00 | 25.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-19 00:00:00 | 25.27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-18 00:00:00 | 17.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-17 00:00:00 | 17.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-16 00:00:00 | 17.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-15 00:00:00 | 17.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-14 00:00:00 | 17.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-13 00:00:00 | 17.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-12 00:00:00 | 17.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-11 00:00:00 | 15.93 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-10 00:00:00 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 00:00:00 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-08 00:00:00 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-07 00:00:00 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-06 00:00:00 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-05 00:00:00 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-04 00:00:00 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-03 00:00:00 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 00:00:00 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-01 00:00:00 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-11-30 00:00:00 | 0.94 | 0.94 | 60 | 0.001 | 2.027 | 2.027 | 20 | 0.003 | 5.943 | 21.871 | -0.096 | 2.388 | 1378.5
2020-11-29 00:00:00 | 0.901 | 0.901 | 60 | 0 | 2.032 | 2.032 | 20 | 0.001 | 5.324 | 21.867 | -0.097 | 2.411 | 377.52
2020-11-28 00:00:00 | 0.863 | 0.863 | 60 | 0.001 | 2.044 | 2.044 | 20 | 0.002 | 5.398 | 21.825 | -0.096 | 2.644 | 751.44
2020-11-27 00:00:00 | 0.809 | 0.809 | 60 | 0.001 | 2.068 | 2.068 | 20 | 0.002 | 6.385 | 21.761 | -0.092 | 2.851 | 1148.52
2020-11-26 00:00:00 | 0.906 | 0.906 | 60 | 0 | 2.099 | 2.099 | 20 | 0 | 8.149 | 21.673 | -0.085 | 2.945 | 121.98
2020-11-25 00:00:00 | 0.866 | 0.866 | 60 | 0.001 | 2.267 | 2.267 | 20 | 0.002 | 7.288 | 21.633 | -0.088 | 2.846 | 952.32
2020-11-24 00:00:00 | 3.84 | 3.84 | 60 | 0.001 | 2.002 | 2.002 | 20 | 0.002 | 4.746 | 18.782 | -0.096 | 1.432 | 906.18
2020-11-23 00:00:00 | 1.042 | 1.042 | 60 | 0.001 | 1.991 | 1.991 | 20 | 0.002 | 5.535 | 18.292 | -0.096 | 1.077 | 836.88
2020-11-22 00:00:00 | 1.023 | 1.023 | 60 | 0.003 | 2.151 | 2.151 | 20 | 0.008 | 6.885 | 18.263 | -0.092 | 1.054 | 2452.68
2020-11-21 00:00:00 | 1.135 | 1.135 | 60 | 0.003 | 2.152 | 2.152 | 20 | 0.007 | 10.211 | 18.277 | -0.08 | 0.998 | 3073.62
2020-11-20 00:00:00 | 1.065 | 1.065 | 60 | 0.001 | 1.996 | 1.996 | 20 | 0.002 | 12.441 | 18.297 | -0.076 | 0.994 | 870.66
2020-11-19 00:00:00 | 0.993 | 0.993 | 60 | 0.002 | 2.037 | 2.037 | 20 | 0.006 | 14.694 | 18.421 | -0.066 | 0.955 | 2820.3
2020-11-18 00:00:00 | 1.063 | 1.063 | 60 | 0.001 | 2.106 | 2.106 | 20 | 0.002 | 22.101 | 18.38 | -0.057 | 0.929 | 719.82
2020-11-17 00:00:00 | 1.397 | 1.397 | 60 | 0 | 2.086 | 2.086 | 20 | 0.001 | 20.224 | 18.572 | -0.058 | 0.969 | 366.66
2020-11-16 00:00:00 | 9.444 | 9.445 | 60 | 0.03 | 2.343 | 2.343 | 20 | 0.002 | 17.096 | 18.099 | -0.064 | 0.992 | 1108.86
2020-11-10 00:00:00 | 1.599 | 1.599 | 60 | 0.165 | 2.065 | 2.065 | 20 | 0.212 | 19.351 | 17.647 | -0.114 | 1.056 | 102838.508
2020-11-09 00:00:00 | 3.124 | 3.124 | 60 | 0.328 | 2.067 | 2.067 | 20 | 0.218 | 19.591 | 17.933 | -0.116 | 1.008 | 105652.367
2020-11-08 00:00:00 | 0.583 | 0.583 | 60 | 0.062 | 2.084 | 2.084 | 20 | 0.221 | 21.047 | 17.941 | -0.116 | 1.002 | 106030.289
2020-11-07 00:00:00 | 0.366 | 0.366 | 60 | 0.013 | 2.078 | 2.078 | 20 | 0.067 | 19.045 | 18.089 | -0.078 | 0.966 | 32176.439
2020-11-06 00:00:00 | 0.341 | 0.341 | 60 | 0 | 2.082 | 2.082 | 20 | 0.001 | 18.895 | 18.108 | -0.06 | 0.961 | 366.3
2020-11-05 00:00:00 | 1.409 | 1.409 | 60 | 0 | 2.061 | 2.061 | 20 | 0 | 17.037 | 17.968 | -0.064 | 0.969 | 0
2020-11-04 00:00:00 | 0.679 | 0.679 | 60 | 0.042 | 2.053 | 2.053 | 20 | 0.122 | 16.672 | 18.178 | -0.098 | 0.982 | 58872.266
2020-11-03 00:00:00 | 0.537 | 0.537 | 60 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.235 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 00:00:00 | 3.311 | 3.311 | 60 | 0.332 | 2.379 | 2.379 | 20 | 0.241 | 24.13 | 18.171 | -0.103 | 0.968 | 101590.422
2020-11-01 00:00:00 | 0.638 | 0.638 | 60 | 0.065 | 2.131 | 2.131 | 20 | 0.217 | 24.56 | 18.026 | -0.102 | 0.957 | 101765.023