## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-05-31 00:00:00 | 29.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0
2021-05-30 00:00:00 | 29.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0
2021-05-29 00:00:00 | 29.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0
2021-05-28 00:00:00 | 24 | 500 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 334.41
2021-05-27 00:00:00 | 19.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0
2021-05-26 00:00:00 | 25.9 | 500 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 453.94
2021-05-25 00:00:00 | 27.1 | 500 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 491.77
2021-05-24 00:00:00 | 23.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0
2021-05-23 00:00:00 | 23.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0
2021-05-22 00:00:00 | 23.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0
2021-05-21 00:00:00 | 23.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0
2021-05-20 00:00:00 | 23.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0
2021-05-19 00:00:00 | 23.4 | 500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 3.69
2021-05-18 00:00:00 | 152.8 | 500 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 455.01
2021-05-17 00:00:00 | 228.2 | 500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0.42
2021-05-16 00:00:00 | 228.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0
2021-05-15 00:00:00 | 228.2 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 4.5
2021-05-14 00:00:00 | 110 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 16.36
2021-05-13 00:00:00 | 28.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0
2021-05-12 00:00:00 | 112 | 500 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2
2021-05-11 00:00:00 | 80.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0.41
2021-05-10 00:00:00 | 24.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0
2021-05-09 00:00:00 | 24.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0
2021-05-08 00:00:00 | 24.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0
2021-05-07 00:00:00 | 89.3 | 500 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 260.26
2021-05-06 00:00:00 | 164.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0
2021-05-05 00:00:00 | 164.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0
2021-05-04 00:00:00 | 164.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0
2021-05-03 00:00:00 | 164.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0
2021-05-02 00:00:00 | 164.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0
2021-05-01 00:00:00 | 164.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-05-31 00:00:00 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 00:00:00 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 00:00:00 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 00:00:00 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 00:00:00 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 00:00:00 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 00:00:00 | 0.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 00:00:00 | 0.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 00:00:00 | 0.96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 00:00:00 | 1.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 00:00:00 | 0.79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 00:00:00 | 0.53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 00:00:00 | 12.79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 00:00:00 | 18.87 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 00:00:00 | 18.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 00:00:00 | 21.61 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 00:00:00 | 9.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 00:00:00 | 17.26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 00:00:00 | 21.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 00:00:00 | 220.74 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年度计量效验
2021-05-07 00:00:00 | 224.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 00:00:00 | 25.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 00:00:00 | 25.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 00:00:00 | 25.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 00:00:00 | 25.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 00:00:00 | 25.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 00:00:00 | 25.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-05-31 00:00:00 | 10.344 | 10.344 | 60 | 0.016 | 1.997 | 1.997 | 20 | 0.001 | 29.421 | 20.555 | -0.05 | 2.164 | 527.565
2021-05-30 00:00:00 | 2.819 | 2.819 | 60 | 0.002 | 2.004 | 2.004 | 20 | 0.002 | 31.052 | 20.593 | -0.05 | 2.154 | 777.25
2021-05-29 00:00:00 | 2.549 | 2.549 | 60 | 0 | 1.99 | 1.99 | 20 | 0 | 26.756 | 20.613 | -0.051 | 2.194 | 64
2021-05-28 00:00:00 | 2.733 | 2.733 | 60 | 0 | 1.999 | 1.999 | 20 | 0 | 27.25 | 20.638 | -0.051 | 2.194 | 170.8
2021-05-27 00:00:00 | 2.382 | 2.382 | 60 | 0.001 | 2.002 | 2.002 | 20 | 0.001 | 26.516 | 20.583 | -0.052 | 2.242 | 371.925
2021-05-26 00:00:00 | 5.261 | 5.261 | 60 | 0 | 1.941 | 1.941 | 20 | 0 | 18.372 | 20.605 | -0.057 | 2.215 | 0
2021-05-25 00:00:00 | 2.488 | 2.488 | 60 | 0.001 | 1.995 | 1.995 | 20 | 0.001 | 27.294 | 20.722 | -0.051 | 2.247 | 344.34
2021-05-24 00:00:00 | 2.634 | 2.634 | 60 | 0.214 | 2.006 | 2.006 | 20 | 0.157 | 27.753 | 20.654 | -0.072 | 2.283 | 78343.906
2021-05-23 00:00:00 | 2.91 | 2.91 | 60 | 0.34 | 1.987 | 1.987 | 20 | 0.232 | 25.128 | 20.568 | -0.086 | 2.259 | 116932.852
2021-05-22 00:00:00 | 2.509 | 2.508 | 60 | 0.291 | 2.015 | 2.015 | 20 | 0.234 | 29.434 | 20.541 | -0.081 | 2.196 | 116228.891
2021-05-21 00:00:00 | 1.614 | 1.614 | 60 | 0.19 | 2.008 | 2.008 | 20 | 0.238 | 26.921 | 20.005 | -0.082 | 1.679 | 118586.797
2021-05-20 00:00:00 | 1.544 | 1.544 | 60 | 0.076 | 1.981 | 1.981 | 20 | 0.122 | 21.167 | 20.12 | -0.074 | 1.845 | 61754.512
2021-05-19 00:00:00 | 2.369 | 2.369 | 60 | 0.285 | 2.028 | 2.028 | 20 | 0.244 | 22.408 | 20.556 | -0.089 | 2.268 | 120195.062
2021-05-18 00:00:00 | 5.103 | 5.103 | 60 | 0.603 | 2.409 | 2.409 | 20 | 0.281 | 25.971 | 20.576 | -0.08 | 2.241 | 119091.82
2021-05-17 00:00:00 | 2.261 | 2.261 | 60 | 0.274 | 2.044 | 2.044 | 20 | 0.248 | 24.091 | 20.639 | -0.086 | 2.268 | 121277.172
2021-05-16 00:00:00 | 2.001 | 2.001 | 60 | 0.242 | 2.288 | 2.288 | 20 | 0.276 | 23.041 | 20.481 | -0.089 | 2.221 | 120424.375
2021-05-15 00:00:00 | 2.362 | 2.362 | 60 | 0.278 | 2.214 | 2.214 | 20 | 0.261 | 28.214 | 20.311 | -0.077 | 2.167 | 117641.484
2021-05-14 00:00:00 | 2.436 | 2.436 | 60 | 0.281 | 2.055 | 2.055 | 20 | 0.237 | 28.944 | 20.33 | -0.08 | 2.155 | 115576.531
2021-05-13 00:00:00 | 2.449 | 2.449 | 60 | 0.282 | 2.011 | 2.011 | 20 | 0.231 | 25.724 | 20.429 | -0.082 | 2.197 | 115102.141
2021-05-12 00:00:00 | 4.712 | 4.712 | 60 | 0.586 | 1.977 | 1.977 | 20 | 0.244 | 23.209 | 20.356 | -0.082 | 2.135 | 123209.797
2021-05-11 00:00:00 | 1.864 | 1.864 | 60 | 0.233 | 2.022 | 2.022 | 20 | 0.252 | 23.296 | 20.381 | -0.085 | 2.097 | 124841.047
2021-05-10 00:00:00 | 2.176 | 2.175 | 60 | 0.255 | 2.019 | 2.019 | 20 | 0.236 | 31.892 | 20.288 | -0.075 | 2.026 | 117022.531
2021-05-09 00:00:00 | 1.666 | 1.666 | 60 | 0.195 | 2.007 | 2.007 | 20 | 0.234 | 31.338 | 20.46 | -0.076 | 2.162 | 116574.242
2021-05-08 00:00:00 | 2.118 | 2.118 | 60 | 0.252 | 1.992 | 1.992 | 20 | 0.237 | 28.376 | 20.555 | -0.078 | 2.232 | 119048.867
2021-05-07 00:00:00 | 1.497 | 1.497 | 60 | 0.184 | 1.981 | 1.981 | 20 | 0.242 | 25.863 | 20.61 | -0.079 | 2.287 | 122329.281
2021-05-06 00:00:00 | 1.796 | 1.796 | 60 | 0.06 | 1.972 | 1.972 | 20 | 0.071 | 23.135 | 20.642 | -0.062 | 2.273 | 35857.926
2021-05-05 00:00:00 | 2.226 | 2.226 | 60 | 0.002 | 1.97 | 1.97 | 20 | 0.001 | 22.186 | 20.713 | -0.056 | 2.292 | 589.865
2021-05-04 00:00:00 | 3.292 | 3.292 | 60 | 0.001 | 2.27 | 2.27 | 20 | 0.001 | 17.913 | 20.531 | -0.06 | 2.223 | 337.68
2021-05-03 00:00:00 | 1.827 | 1.827 | 60 | 0.001 | 1.971 | 1.971 | 20 | 0.001 | 22.39 | 20.615 | -0.057 | 2.203 | 471.41
2021-05-02 00:00:00 | 1.767 | 1.767 | 60 | 0 | 1.968 | 1.968 | 20 | 0 | 19.471 | 20.737 | -0.059 | 2.259 | 114.09
2021-05-01 00:00:00 | 1.778 | 1.778 | 60 | 0 | 1.974 | 1.974 | 20 | 0 | 20.619 | 20.622 | -0.057 | 2.199 | 196.555